2530 Matrix Pin out and Connection

PXI-2530 supports the following matrix topologies:

- 4x32 Matrix 1-wire

- 8x16 Matrix 1-wire

- 4x16 Matrix 2-wire

xx30 connector pin out

4x32 Matrix 1-wire.

| C0 | 1,62,106,133 | C8 | 5,66,110,137 | C16 | 10,71,115,142 | C24 | 14,75,119,146 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 45,19,151,89 | C9 | 49,23,155,93 | C17 | 54,28,160,98 | C25 | 58,32,164,102 |
| C2 | 2,63,107,134 | C10 | 6,67,111,138 | C18 | 11,72,116,143 | C26 | 15,76,120,147 |
| C3 | 46,20,152,90 | C11 | 50,24,156,94 | C19 | 55,29,161,99 | C27 | 59,33,165,103 |
| C4 | 3,64,108,135 | C12 | 7,68,112,139 | C20 | 12,73,117,144 | C28 | 16,77,121,148 |
| C5 | 47,21,153,91 | C13 | 51,25,157,95 | C21 | 56,30,162,100 | C29 | 60,34,166,104 |
| C6 | 4,65,109,136 | C14 | 8,69,113,140 | C22 | 13,74,118,145 | C30 | 17,78,122,149 |
| C7 | 48,22,154,92 | C15 | 52,26,158,96 | C23 | 57,31,163,101 | C31 | 61,35,167,105 |

| R0 | 141 | R1 | 114 | R2 | 9,9 | R3 | 70,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8x16 Matrix 1-wire.

| C0 | 1,62,106,133,10,71,115,142 | C8 | 5,66,110,137,14,75,119,146 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 45,19,151,89,54,28,160,98 | C9 | 49,23,155,93,58,32,164,102 |
| C2 | 2,63,107,134,11,72,116,143 | C10 | 6,67,111,138,15,76,120,147 |
| C3 | 46,20,152,90,55,29,161,99 | C11 | 50,24,156,94,59,33,165,103 |
| C4 | 3,64,108,135,12,73,117,144 | C12 | 7,68,112,139,16,77,121,148 |
| C5 | 47,21,153,91,56,30,162,100 | C13 | 51,25,157,95,60,34,166,104 |
| C6 | 4,65,109,136,13,74,118,145 | C14 | 8,69,113,140,17,78,122,149 |
| C7 | 48,22,154,92,57,31,163,101 | C15 | 52,26,158,96,61,35,167,105 |

| R0 | 141 | R2 | 114 | R4 | 9 | R6 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 97 | R3 | 159 | R5 | 53 | R7 | 27 |

4x16 Matrix 2-wire.

| C0+ | 1,62,106,133 | C4+ | 3,64,108,135 | C8+ | 5,66,110,137 | C12+ | 7,68,112,139 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C0- | 10,71,115,142 | C4- | 12,73,117,144 | C8- | 14,75,119,146 | C12- | 16,77,121,148 |
| C1+ | 45,19,151,89 | C5+ | 47,21,153,91 | C9+ | 49,23,155,93 | C13+ | 51,25,157,95 |
| C1- | 54,28,160,98 | C5- | 56,30,162,100 | C9- | 58,32,164,102 | C13- | 60,34,166,104 |
| C2+ | 2,63,107,134 | C6+ | 4,65,109,136 | C10+ | 6,67,111,138 | C14+ | 8,69,113,140 |
| C2- | 11,72,116,143 | C6- | 13,74,118,145 | C10- | 15,76,120,147 | C14- | 17,78,122,149 |
| C3+ | 46,20,152,90 | C7+ | 48,22,154,92 | C11+ | 50,24,156,94 | C15+ | 52,26,158,96 |
| C3- | 55,29,161,99 | C7- | 57,31,163,101 | C11- | 59,33,165,103 | C15- | 61,35,167,105 |

| R0+ | 141 | R1+ | 114 | R2+ | 9 | R3+ | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0- | 97 | R1- | 159 | R2- | 53 | R3- | 27 |