PXI-2530 Pin out/Connections for 128x1 1-wire, 64x1 2-wire, 32x1 4-wire

And independent

2530 connector pin out

128x1 2-wire.

Channel numbers are in bold

| 0 | 133 | 16 | 142 | 32 | 106 | 48 | 115 | 64 | 1 | 80 | 10 | 96 | 62 | 112 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 | 17 | 98 | 33 | 151 | 49 | 160 | 65 | 45 | 81 | 54 | 97 | 19 | 113 | 28 |
| 2 | 134 | 18 | 143 | 34 | 107 | 50 | 116 | 66 | 2 | 82 | 11 | 98 | 63 | 114 | 72 |
| 3 | 90 | 19 | 99 | 35 | 152 | 51 | 161 | 67 | 46 | 83 | 55 | 99 | 20 | 115 | 29 |
| 4 | 135 | 20 | 144 | 36 | 108 | 52 | 117 | 68 | 3 | 84 | 12 | 10 | 64 | 116 | 73 |
| 5 | 91 | 21 | 100 | 37 | 153 | 53 | 162 | 69 | 47 | 85 | 56 | 101 | 21 | 117 | 30 |
| 6 | 136 | 22 | 145 | 38 | 109 | 54 | 118 | 70 | 4 | 86 | 13 | 102 | 65 | 118 | 74 |
| 7 | 92 | 23 | 101 | 39 | 154 | 55 | 163 | 71 | 48 | 87 | 57 | 103 | 22 | 119 | 31 |
| 8 | 137 | 24 | 146 | 40 | 110 | 56 | 119 | 72 | 5 | 88 | 14 | 104 | 66 | 120 | 75 |
| 9 | 93 | 25 | 102 | 41 | 155 | 57 | 164 | 73 | 49 | 89 | 58 | 105 | 23 | 121 | 32 |
| 10 | 138 | 26 | 147 | 42 | 111 | 58 | 120 | 74 | 6 | 90 | 15 | 106 | 67 | 122 | 76 |
| 11 | 94 | 27 | 103 | 43 | 156 | 59 | 165 | 75 | 50 | 91 | 59 | 107 | 24 | 123 | 33 |
| 12 | 139 | 28 | 148 | 44 | 112 | 60 | 121 | 76 | 7 | 92 | 16 | 108 | 68 | 124 | 77 |
| 13 | 95 | 29 | 104 | 45 | 157 | 61 | 166 | 77 | 51 | 93 | 60 | 109 | 25 | 125 | 34 |
| 14 | 140 | 30 | 149 | 46 | 113 | 62 | 122 | 78 | 8 | 94 | 17 | 110 | 69 | 126 | 78 |
| 15 | 96 | 31 | 105 | 47 | 158 | 63 | 167 | 79 | 52 | 95 | 61 | 111 | 26 | 127 | 35 |

| 1wref0 | 150 | Com0 | 141 | Com1 | 97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

64x1 2-wire.

Channel numbers are in bold

| 0+ | 133 | 8+ | 137 | 16+ | 106 | 24+ | 110 | 32+ | 1 | 40+ | 5 | 48+ | 62 | 56+ | 66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0- | 142 | 8- | 146 | 16- | 115 | 24- | 119 | 32- | 10 | 40- | 14 | 48- | 71 | 56- | 75 |
| 1+ | 89 | 9+ | 93 | 17+ | 151 | 25+ | 155 | 33+ | 45 | 41+ | 49 | 49+ | 19 | 57+ | 23 |
| 1- | 98 | 9- | 102 | 17- | 160 | 25- | 164 | 33- | 54 | 41- | 58 | 49- | 28 | 57- | 32 |
| 2+ | 134 | 10+ | 138 | 18+ | 107 | 26+ | 111 | 34+ | 2 | 42+ | 6 | 50+ | 63 | 58+ | 67 |
| 2- | 143 | 10- | 147 | 18- | 116 | 26- | 120 | 34- | 11 | 42- | 15 | 50- | 72 | 58- | 76 |
| 3+ | 90 | 11+ | 94 | 19+ | 152 | 27+ | 156 | 35+ | 46 | 43+ | 50 | 51+ | 20 | 59+ | 24 |
| 3- | 99 | 11- | 103 | 19- | 161 | 27- | 165 | 35- | 55 | 43- | 59 | 51- | 29 | 59- | 33 |
| 4+ | 135 | 12+ | 139 | 20+ | 108 | 28+ | 112 | 36+ | 3 | 44+ | 7 | 52+ | 64 | 60+ | 68 |
| 4- | 144 | 12- | 148 | 20- | 117 | 28- | 121 | 36- | 12 | 44- | 16 | 52- | 73 | 60- | 77 |
| 5+ | 91 | 13+ | 95 | 21+ | 153 | 29+ | 157 | 37+ | 47 | 45+ | 51 | 53+ | 21 | 61+ | 25 |
| 5- | 100 | 13- | 104 | 21- | 162 | 29- | 166 | 37- | 56 | 45- | 60 | 53- | 30 | 61- | 34 |
| 6+ | 136 | 14+ | 140 | 22+ | 109 | 30+ | 113 | 38+ | 4 | 46+ | 8 | 54+ | 65 | 62+ | 69 |
| 6- | 145 | 14- | 149 | 22- | 118 | 30- | 122 | 38- | 13 | 46- | 17 | 54- | 74 | 62- | 78 |
| 7+ | 92 | 15+ | 96 | 23+ | 154 | 31+ | 158 | 39+ | 48 | 47+ | 52 | 55+ | 22 | 63+ | 26 |
| 7- | 101 | 15- | 105 | 23- | 163 | 31- | 167 | 39- | 57 | 47- | 61 | 55- | 31 | 63- | 35 |

| Com0+ | 141 | Com0- | 97 |
| --- | --- | --- | --- |

32x1 4-wire.

Channel numbers are in bold

| 0A+ | 133 | 4A+ | 135 | 8A+ | 137 | 12A+ | 139 | 16A+ | 106 | 20A+ | 108 | 24A+ | 110 | 28A+ | 111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0A- | 142 | 4A- | 144 | 8A- | 146 | 12A- | 148 | 16A- | 115 | 20A- | 117 | 24A- | 119 | 28A- | 120 |
| 0B+ | 1 | 4B+ | 3 | 8B+ | 5 | 12B+ | 7 | 16B+ | 62 | 20B+ | 64 | 24B+ | 66 | 28B+ | 67 |
| 0B- | 10 | 4B- | 12 | 8B- | 14 | 12B- | 16 | 16B- | 71 | 20B- | 73 | 24B- | 75 | 28B- | 76 |
| 1A+ | 89 | 5A+ | 91 | 9A+ | 93 | 13A+ | 95 | 17A+ | 151 | 21A+ | 153 | 25A+ | 155 | 29A+ | 156 |
| 1A- | 98 | 5A- | 100 | 9A- | 102 | 13A- | 104 | 17A- | 160 | 21A- | 162 | 25A- | 164 | 291A- | 165 |
| 1B+ | 45 | 5B+ | 47 | 9B+ | 49 | 13B+ | 51 | 17B+ | 19 | 21B+ | 21 | 25B+ | 23 | 29B+ | 24 |
| 1B- | 54 | 5B- | 56 | 9B- | 58 | 13B- | 60 | 17B- | 28 | 21B- | 30 | 25B- | 32 | 29B- | 33 |
| 2A+ | 134 | 6A+ | 136 | 10A+ | 138 | 14A+ | 140 | 18A+ | 107 | 22A+ | 109 | 26A+ | 111 | 30A+ | 112 |
| 2A- | 143 | 6A- | 145 | 10A- | 147 | 14A- | 149 | 18A- | 116 | 22A- | 118 | 26A- | 120 | 30A- | 121 |
| 2B+ | 2 | 6B+ | 4 | 10B+ | 6 | 14B+ | 8 | 18B+ | 63 | 22B+ | 65 | 26B+ | 67 | 30B+ | 68 |
| 2B- | 11 | 6B- | 13 | 10B- | 15 | 14B- | 17 | 18B- | 72 | 22B- | 74 | 26B- | 76 | 30B- | 77 |
| 3A+ | 90 | 7A+ | 92 | 11A+ | 94 | 15A+ | 96 | 19A+ | 152 | 23A+ | 154 | 27A+ | 156 | 31+ | 157 |
| 3A- | 99 | 7A- | 101 | 11A- | 103 | 15A- | 105 | 19A- | 161 | 23A- | 163 | 27A- | 165 | 31A- | 166 |
| 3B+ | 46 | 7B+ | 48 | 11B+ | 50 | 15B+ | 52 | 19B+ | 20 | 23B+ | 22 | 27B+ | 24 | 31+ | 25 |
| 3B- | 55 | 7B- | 57 | 11B- | 59 | 15B- | 61 | 19B- | 29 | 23B- | 31 | 27B- | 33 | 31B- | 34 |

| ComA+ | 141 | ComA- | 97 | ComB+ | 9 | ComB- | 53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Independent

Channel numbers are in bold

| 0 | 133 | 16 | 142 | 32 | 106 | 48 | 115 | 64 | 1 | 80 | 10 | 96 | 62 | 112 | 71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 89 | 17 | 98 | 33 | 151 | 49 | 160 | 65 | 45 | 81 | 54 | 97 | 19 | 113 | 28 |
| 2 | 134 | 18 | 143 | 34 | 107 | 50 | 116 | 66 | 2 | 82 | 11 | 98 | 63 | 114 | 72 |
| 3 | 90 | 19 | 99 | 35 | 152 | 51 | 161 | 67 | 46 | 83 | 55 | 99 | 20 | 115 | 29 |
| 4 | 135 | 20 | 144 | 36 | 108 | 52 | 117 | 68 | 3 | 84 | 12 | 10 | 64 | 116 | 73 |
| 5 | 91 | 21 | 100 | 37 | 153 | 53 | 162 | 69 | 47 | 85 | 56 | 101 | 21 | 117 | 30 |
| 6 | 136 | 22 | 145 | 38 | 109 | 54 | 118 | 70 | 4 | 86 | 13 | 102 | 65 | 118 | 74 |
| 7 | 92 | 23 | 101 | 39 | 154 | 55 | 163 | 71 | 48 | 87 | 57 | 103 | 22 | 119 | 31 |
| 8 | 137 | 24 | 146 | 40 | 110 | 56 | 119 | 72 | 5 | 88 | 14 | 104 | 66 | 120 | 75 |
| 9 | 93 | 25 | 102 | 41 | 155 | 57 | 164 | 73 | 49 | 89 | 58 | 105 | 23 | 121 | 32 |
| 10 | 138 | 26 | 147 | 42 | 111 | 58 | 120 | 74 | 6 | 90 | 15 | 106 | 67 | 122 | 76 |
| 11 | 94 | 27 | 103 | 43 | 156 | 59 | 165 | 75 | 50 | 91 | 59 | 107 | 24 | 123 | 33 |
| 12 | 139 | 28 | 148 | 44 | 112 | 60 | 121 | 76 | 7 | 92 | 16 | 108 | 68 | 124 | 77 |
| 13 | 95 | 29 | 104 | 45 | 157 | 61 | 166 | 77 | 51 | 93 | 60 | 109 | 25 | 125 | 34 |
| 14 | 140 | 30 | 149 | 46 | 113 | 62 | 122 | 78 | 8 | 94 | 17 | 110 | 69 | 126 | 78 |
| 15 | 96 | 31 | 105 | 47 | 158 | 63 | 167 | 79 | 52 | 95 | 61 | 111 | 26 | 127 | 35 |

| 1wref0 | 150 | 1wref1 | 123 | 1wref2 | 18 | 1wref3 | 79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Out0 | 141 | Out1 | 97 | Out2 | 114 | Out3 | 159 |
| Out4 | 9 | Out5 | 53 | Out6 | 70 | Out7 | 27 |